## HOJA 1
REPORTE DE MANTENIMIENTO
Fecha: |  |  | Hora (inicio): |  | Hora (fin): |  | N° de Reporte:
Proveedor: |  | Interno |  | Externo | Última revisión:
1. Datos del Equipo
Equipo | Marca | Modelo | Serial |  | Cód. de Activos Fijos |  | Ubicación
Accesorios para mesa quirúrgica de Ginecología | TRUMPF | ACC GINECOLOGIA | S/N |  |  |  | CENTRO OBSTÉTRICO
2. Tipo de mantenimiento realizado
Preventivo: |  |  | Correctivo: |  |  | Otro:
3. Detalle de trabajos realizados
PRUEBAS CUALITATIVAS |  | ESTADO |  | PRUEBAS CUALITATIVAS |  |  | ESTADO
|  | PASA | NO PASA |  |  |  | PASA | NO PASA
Inspección condiciones físicas carcasa (roturas, corrosión, humedad, etc.) |  |  |  | Inspección condiciones físicas indicadores visuales (pantalla, Icd, display, etc.)
Inspección condiciones físicas montajes y apoyos |  |  |  | Inspección condiciones físicas baterías (si aplicase)
Inspección condiciones físicas frenos (si aplicase) |  |  |  | Verificación de alarmas acústicas y visuales
Inspección condiciones físicas enchufe y sócalo |  |  |  | Verificación de etiquetado
Inspección condiciones físicas cables A.C. |  |  |  | Verificación de accesorio 1
Inspección condiciones físicas cables interruptores y fusibles |  |  |  | Verificación de accesorio 2
Inspección condiciones físicas cables y sensores (si aplicase) |  |  |  | Verificación de accesorio "n"
Inspección condiciones físicas controladores (touchscreen, pulsadores, teclas, etc.) |  |  |  | Verificación de sistema de energía de respaldo (si aplicase)
Verificación de funcionamiento en modo batería (si aplicase)
PRUEBAS CUANTITATIVAS GENÉRICAS |  |  |  |  | REFERENCIA |  | MEDIDO
Medición y registro del voltaje de alimentación (si aplica)
Medición y registro del voltaje entre tierra y neutro (si aplica)
Medición y registro del voltaje de amperaje (si aplica)
PRUEBAS CUANTITATIVAS ESPECÍFICAS (SI APLICA) |  |  |  |  | SETEADO |  | MEDIDO
Simulación parámetro 1:
Simulación parámetro 2:
Simulación parámetro 3:
Simulación parámetro 4:
Simulación parámetro 5:
ACCIONES PREVENTIVAS / CORRECTIVAS ESPECÍFICAS
MATERIALES Y REPUESTOS UTILIZADOS: |  |  |  | ESTADO DE VALORACIÓN
Inspección superada, equipo apto para uso
Equipo requirió reparación
Equipo fuera de servicio, no usar
OBSERVACIONES:
4. Recepción del trabajo
HOSPITAL GENERAL IESS MANTA
Responsable de Equipos Biomédicos: |  |  | Jefe de Mantenimiento: |  |  | Jefe de Servicio:
Nombre: |  |  | Nombre: |  |  | Nombre: